南京航空航天大学

将军路校区管理委员会文件

管理委员会字〔2012〕21号

关于对将军路校区安全运行工作实施分级监管的通知

(暂行)

根据《南京航空航天大学安全生产危险点管理办法》要求和将军路校区运行情况，结合校区管委会工作实际，为进一步规范安全运行管理，做好校区教学、科研及重大活动的保障工作，将军路校区管委会经研究决定针对将军路校区特种设备管理、日常运行、重大活动保障、危险物品、大宗食品存储、可能存在人员伤亡和财产损失的各类安全隐患排除等工作的监督、检查实施分级监管。

- 一、分级监管目标

- 按照科学管理、监督有力、服务优质的工作要求，紧密围绕建设平安校区、和谐校区的工作目标，切实维护校园安全稳定，保障校区有序运行，进一步提高校区服务师生的能力和水平。

- 二、分级监管原则

- 1、按照“谁主管、谁负责；谁使用、谁负责；谁承办、谁负责”原则。管理、使用、承办单位主要负责人为第一责任人。

- 2、安全生产责任单位应建立完善的责任体系，安全责任落实到人，保证各项安全管理制度的严格执行和各项安全措施落实到位。

- 3、将军路校区管委会根据安全运行情况实施分类、分级监管。

- 三、分级监管基本依据

- 根据特种设备管理、日常运行、重大活动保障等运行管理活动的特点，将军路校区管委会在对各相关单位的安全运行工作进行监督、检查时设定一级监管、二级监管、三级监管三个等级，划分标准如下：

- 1、可能造成下述后果的相关工作纳入一级监管范围：

1）、造成人员伤害；

2）、造成重大财产损失；

3）、生活、教学、科研等保障缺失或严重滞后，造成重大社会影响；

4）、导致学校重大活动无法进行；

5）、隐患反复出现、排除工作滞后不到位；

6）、发生概率高。

- 2、可能造成下述后果的相关工作纳入二级监管范围：

1）、造成较大财产损失；

2）、影响学校重大活动的有序进行；

3）、生活、教学、科研等保障滞后，造成较大社会影响；

4）、发生概率较高。

- 3、可能造成下述后果的相关工作纳入三级监管范围：

1）、造成一定财产损失；

2）、生活、教学、科研等保障滞后，造成一定社会影响。

四、分级监管基本要求

1、各相关单位应增强主体责任意识和安全意识，确保各项安全管理制度的严格执行和各项安全措施落到实处。

2、各相关单位应认真贯彻执行国家有关政策、法律、法规和各项安全管理制度；落实学校安全生产委员会的工作要求；制定并不断完善各项安全运行规章制度和安全技术操作规程；查找安全工作的薄弱环节和存在的安全隐患，制定切实可行的整改方案和应急预案；做好相应安全工作台账及记录。

3、将军路校区管委会党政办公室根据分级监管依据做好各相关单位安全运行工作的日常监督和检查工作，一级监管重在检查安全运行的规范性、隐患发现后的排除优先机制、以及针对突发情况处理的应急预案；二级监管重在检查安全运行的台账是否完备、制度是否完善；三级监管重在检查安全运行工作的日常执行情况。管委会党政办公室在监管过程发现安全隐患应提出整改要求并督促相关单位落实整改。

五、本办法自发文之日起试行，由将军路校区管委会负责解释。

将军路校区管委会

二0一二年十二月二十五日

附表：将军路校区安全运行监管分级管理表

将军路校区安全运行监管分级管理表

| 安全运行工作 | 相关管理制度或办法 | 检查对象、区域 | 检查分级依据 | 检查分级 | 检查频率 | 检查内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站 | 1、加强对相应场所和设施、设备的日常检查，按照《电站巡视安全工作规范》开展工作； 2、每年对变压器、电容器、断路器等重要设备进行安全测试； 3、每年组织电站值班员等相关人员进行电气火灾应急演练。 | 校区中心电站 | 1、变、配电站有高压电和高压电气设备，设备故障引起的爆炸、火灾危害巨大； 2、电击或触电对人体的伤害很大，甚至危及生命； 3、设施设备故障会严重影响学校正常的教学、生产和生活。 | 一级 | 每月一次 | - 设备运行检查记录； - 设备维保、测试记录； - 应急演练记录。 - 绝缘工具、防护用具等安全设备配备是否到位。 | 后勤集团水电与维修服务中心 |
|  |  | 东区1号变电站、东区2号变电站东区6号变电站、8号楼变电站、材料学院变电站、1号教学楼变电站、3号教学楼变电站、1栋变电站、风雨操场变电站、学生公寓变电站、食堂变电站 |  | 二级 | 每月检查五处 | 1、设备运行检查记录； 2、设备维保、测试记录。 |  |
| 消防和生活中心水泵站和各楼栋供水设施 | 1、按《消防水泵站安全工作规范》认真巡视检查，详细记录，及时发现问题并解决； 2、按规定对设施、设备进行检查和维保，每年对电机、水泵、阀门等重要设备进行试验； 3、每年组织泵站值班员等相关人员进行泵站突发情况应急演练。 | 东、西区中心消防和生活水泵站 | 1、消防水泵站是国家法律明确规定的重要保障设施； 2、生活供水故障对学校的生产、生活、科研影响巨大。 | 一级 | 每月一次 | 消防管网及其设备检查记录 | 水电与维修中心 |
|  |  | 各楼栋供水设施设备 |  | 二级 | 每月检查五处 | 1、设备运行检查记录； 2、值班员巡查记录。 |  |
| 农药、油漆等危险品 | 1、严格执行《库房安全管理工作规范》和《水电中心油漆库房管理规定》； 2、每季度检查存放易燃、易爆材料的储备情况和储存周期，做好库房的通风、防潮、防质变工作； 3、库房内严禁烟火，消防设施配备齐全； 4、加强库房保管人员的安全教育及岗前培训，每年进行人员中毒和库房火灾抢救应急预案演练。 | 绿化队农药库房 | 农药、油漆等保管、使用不当易引起人员中毒、爆炸、火情等安全事故，影响非常大。 | 一级 | 每月一次 | 1、消防设施配备情况； 2、危险品的使用管理记录； 3、岗前培训及应急演练记录。 | 水电与维修心、绿化养护队 |
|  |  | 校园生活服务中 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各楼栋生活用水箱出入口的锁具 |  |  |  |  |  |
|  |  | 各场所开水炉水箱上的锁具 |  |  |  |  |  |
| 电、气焊、热熔烤火等作业 | 1、气焊、热熔烤火设备进行保养，作业前检查操作器具是否完好； 2、作业前检查、清理焊接现场易燃易爆物，并配置消防灭火器材； 3、严格执行电、气焊、热熔烤火操作规程，现场配备专责安全员坚决杜绝违章，违规施工； 4、焊工作业人员必须持证上岗。 | 电、气焊、热熔烤火等作业的现场 | 校区的各类电、气焊、热熔烤火维修施工作业频繁，现场组织、准备不充分、操作不规范容易导致火灾、爆炸、烧伤等事故，其危害和影响非常大。 | 一级 | 对作业进行现场检查 | 1、施工审批手续及动火证； 2、消防措施是否到位； 3、施工现场专责安全员到位情况； 4、作业环境是否符合规范要求。 | 保卫办公室、管委会党政办公室 |
| 电气线路、设备老化、损坏 | 1、每年检查全校电气线路、设备，按时更换使用年限到期、不能满足负荷要求的线路，及时修复损坏的线路； 2、每年组织电气火灾、人员触电应急预案的演练。 | 电气线路、配电设施 | 电器设备和电气线路的老化、损坏容易引发因触电和电气火灾导致的人身伤亡事故及财产损失,其危害和影响非常大。 | 一级 | 每月一次 | 1、水电与维修中心日常检修记录； 2、公寓日常检修记录； 3、水电与维修中心、公寓中心应急演练记录。 | 水电与维修中心、公寓中心 |
| 变电站、地下室防洪 | 1、雨季前准备好沙包、抽水泵等防洪材料、设备； 2、雨季前对地下室排水泵进行检修，确保排水通畅； 3、暴雨天气电站值班员实时巡查，发现有浸水现象应立即向上级报告，并组织排水、抢救等作业； 4、每年组织相关人员进行地下室浸水应急预案演练。 | 各变电站、地下室 | 变电站、地下室遇到暴雨等极端天气，由于变电站及地下室浸水导致设备损坏、人身伤亡等事故，危害和影响性非常大。 | 一级 | 每月检查五处；大、暴雨天气实时监控 | 1、防洪材料、设备准备情况； 2、排水设备检查； 3、应急演练记录。 | 水电与维修中心 |
| 经营网点（含食堂） | - 1、严格按照《经营网点安全管理办法》进行食品留样、进货渠道、从业人员健康证、身份证备案、后场操作等工作； - 2、每半年组织经营网点人员进行消防知识培训及应急演练。 | 经营网点（含食堂） | 经营网点因经营户管理松懈等易导致消防管理混乱、食品质量安全等事故，造成人员伤亡及财产损失，危害和影响非常大。 | - 一级 | 每半月一次 | - 经营网点检查、整改记录； - 消防培训、演练记录； - 食品原料合格证明； - 4、从业人员健康证、身份证备案。 | 管委会党政办公室、饮食中心 |
| 食堂燃气管路 | 每周对食堂燃气管路老化、损坏情况的检查和记录。 | 食堂烹饪加工区灶台和燃气管路 | 食堂燃气管路接头老化、锈蚀等原因导致燃气泄漏易造成人员中毒、燃气爆炸等事故，危害和影响非常大。 | 一级 | 每月一次 | 食堂设备安全检查记录 | 管委会党政办公室、饮食中心 |
| 有线电视系统 | 《南航将军路校区闭路电视系统中心机房管理制度》、《将军路校区管委会设备检查记录表》 | 2610机房 | 设备频率较高，无人值守，存在反动信号插播等政治安全隐患，社会影响非常大。 | 一级 | 每周一次 | 接收机、调制器、光发射机、光接收机 | 管委会党政办公室 |
|  |  | 1号楼信息机房 | 设备故障导致校园闭路电视信号无法正常播出，对学生生活造成一定影响。 | 三级 | 每月一次 | 光发射机至东区光发射机 |  |
|  |  | 1号楼监控室 |  |  |  | 光发射机、光接收机 |  |
|  |  | 3600室 |  |  |  | 光发射机、硬盘播出机 |  |
|  |  | 4栋、19栋弱电间 |  |  |  | 光接收机 |  |
|  |  | 学工楼值班室 |  |  |  | 电视信号 |  |
| 主楼会议室 | 《将军路校区活动场所使用管理办法》 | 主楼22层 | 学校重要会议场所，如设备、环境保障不到位将对学校活动造成重大影响。 | 一级 | 每月一次 | 会议系统、话筒、电源、扩声系统、投影显示系统 | 管委会党政办公室 |
| 开学迎新 |  | 校园各主干道、迎新现场、西体育场 | 学校每年固定的重大活动，在场所保障、安全、氛围营造、综合协调等方面准备不足将对学校运行秩序及社会形象造成较大影响。新年晚会中篝火燃烧、烟花燃放过程存在消防、烟花燃放安全以及观看人员秩序安全等隐患。 | 一级 | 活动全过程 | 横幅、气球、拱门及各种布置 |  |
| 学生处表彰、五四团内表彰 |  | 艺术中心剧场 |  |  |  | 参见艺术中心剧场检查项目 |  |
| 毕业离校 |  | 剧场、大学生活动中心、主楼报告厅、理学院报告厅 |  |  |  | 参见各场所检查项目 |  |
| 新年晚会 | 1、按照规定进行烟花采购、备案、燃放； 2、设置篝火燃烧安全区域； 3、保卫做好秩序维护及消防安全保障。 | 国旗广场 |  |  |  | - 烟花购置手续、备案材料、燃放操作规范； - 篝火燃烧安全区域范围设置是否合理； - 消防设备及秩序维护人员是否到位。 | 管委会党政办公室、保卫办、水电与维修中心 |
| 大学生活动中心 | 《将军路校区活动场所使用管理办法》、《大学生活动中心管理规定》、《将军路校区管委会设备检查记录表》 | 大学生活动中心 | 学校活动场所，设备故障会影响到学校活动的有序开展；消防、电路安全隐患易导致人员受伤及学校财产损失。 | 二级 | 每半月一次 | 话筒、音源、调音台、功放、音箱、音响效果、投影机、遥控器、舞台灯光、灯光控制、活动桌椅、照明灯具、消防设备、各门锁、场地卫生、电风扇 | 管委会党政办公室 |
| 主楼报告厅 | 《将军路校区管委会设备检查记录表》 | 主楼报告厅 |  |  |  | 话筒、DVD机、调音台、功放、音箱、音响效果、投影机、遥控器、电子屏、电子屏主机、拼接系统、舞台灯光及控制、座位、大厅照明、消防设备、各门锁、场地卫生、休息室 |  |
| 路面、广场坑洼、窨井盖缺失 | 1、校园服务中心、水电与维修中心发现窨井损坏、缺失及时报告管委会进行修复更换。 | 校园道路、广场等 | 大型车辆、设备超载碾压造成的路面坑洼、窨井盖破损、缺失容易造成人员跌倒、坠落事故，危害性较大。 | 二级 | 每月一次 | 窨井盖报修、维修记录 | 校园服务中心、水电与维修中心 |
|  | 2、维修期间，窨井周围必须设置安全警示； 3、窨井盖在汛期排水打开时，必须安排专人执勤，排水结束及时盖好窨井盖。 |  |  |  | 全过程 |  |  |
| 电梯 | 1、每季度对校园电梯电器设备、线路老化、损坏情况的检查，并及时进行维护； 2、发生故障及时采取正确措施组织进行设备抢修； 3、每年组织一次电梯关人故障应急演练。 | 一号教学楼1至6号垂直电梯 | 电梯的电器设备和电气线路的老化、损坏在使用过程中容易引发故障，会造成人员伤亡及财产损失。 | 二级 | 每月一次 | 电梯检查、维护记录 | 物管中心 |
|  |  | 三号教学楼1号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料学院1至2号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 理学院1至2号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工培中心1号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19、20幢学生公寓1至2号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21、22幢学生公寓1至7号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30至34幢学生公寓1至2号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 经管学院1至3号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 人文学院1号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外国语学院1号电梯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 艺术学院1号电梯 |  |  |  |  |  |
| 户外枯枝、杂草 | 1、经常对绿化养护公司等单位的宣传教育和管理，督促他们严格遵守校区环境安全管理规定，自觉养成及时清理枯树、枝、杂草等易燃物的好习惯； 2、加强日常户外枯树、枝、叶、杂草等堆积物的检查，发现问题，及时处理，彻底消除安全隐患。 | 校园户外区域 | 绿化施工、养护等产生的树枝、杂草不及时处理，堆积干枯后遇火种易引发火情，造成学校损失及不良影响。 | 三级 | 每月一次 | 校园巡查记录 | 管委会党政办公室 |
| 交通班车 | 1、班车严格按照《交通班车时刻表》准点按班运行； 2、班车不能准点到达，应按照《交通班车误点应急处理流程》处理； 3、特殊情况下，乘车人员突然增多，应按照《增发班车预案》及时调整班次。 | 班车运行过程 | 班车不能正点发车、准点到达会造成教学事故；乘车人员突然增多，班次不够时，如不能及时调整班次，将造成不良影响。 | - 三级 | 每月一次 | - 班车运行登记表； - 增发班车记录表。 | 车辆中心 |
| 校园道路交通 | 1、所有进出校园机动车辆都应有校园通行证或者在校门口更换临时通行证； 2、机动车辆应服从《南京航空航天大学校园道路交通安全管理规定(试行)》，在校内规定道路行驶，避开上下课及人流量高峰时刻、路段，严谨超速，安全行驶。 | 机动车进入校园全过程 | 各类机动车辆特别是施工车辆在校内行驶，由于不遵守校内交通管理规定、超速等原因造成交通事故，将造成人员伤亡及财产损失。 | - 三级 | 每月一次 | - 车辆进出登记表 | 保卫办 |